- OPŠTINA BUDVA

- Broj: 01-426/20-

Datum: __________2020. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20 i 71/20), Opština Budva objavljuje/dostavlja

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Budva | Lice za davanje informacija: Bojana Rajković, Službenik za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Sunca 3 | Poštanski broj: 85 310 |
| Sjedište: Budva | PIB: 02005409 |
| Telefon: 033454017; 067240-209 | Fax: 033454017 |
| E-mail adresa: javne.nabavke@budva.me | Internet stranica: www.budva.me |

II  Predmet nabavke:

 Usluge

III Opis predmeta nabavke:

Predmet javne nabavke je nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata „Muzeji i galerije“ d.o.o. Budva.

CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

71520000-9 Usluge nadzora izgradnje

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: 4.132 €.

V  Tehničke karakteristike ili specifikacije

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata „Muzeji i galerije“ d.o.o. Budva skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list C.G. br. 064/17, 044/18, 063/18), Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad gradjenjem objekata (Sl.list C.G. br. 048/18) i Tenderskom dokumentacijom broj 01-426/20-2968/3 od 15.12.2020. | Usluge vršenja stručnog nadzora | kom | 1 |

Predmjer radova i ostale specifičnosti u vezi izvođenja radova dati su u Tenderskoj dokumentaciji broj 01-426/20-2968/3 od 15.12.2020. godine. Pomenuta dokumentacija objavljena je na sajtu Ministarstva finansija, Direktorata za politiku javnih nabavki i sajtu Opštine Budva (www.budva.me).

Predmjer radova, koji su predmet stručnog nadzora :

| PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE | Demontaža krovnog pokrivača od kanalice. U cijenu uračunati i demontažu sljemenjaka. Crijep i sljemenjake demontirati šut prikupiti spustiti sa visine i iznijeti iz dijela Starog grada do 300 m, utovariti na kamion i odvesti na deponiju do 30 km. Obračun po m2 | m2 | 280 |
|  |  | Demontaža oštećene i trule drvene krovne konstrukcije. Treba zamijeniti kompletnu krovnu konstrukciju.Skinuti građu šut prikupiti spustiti sa visine i iznijeti iz dijela Starog grada do 300 m, utovariti na kamion i odvesti na deponiju do 15 km. Obračun po m2 | m2 | 280 |
|  |  | Demontaža oštećenih i trulih podova demontirane podove ( šut) prikupiti spustiti sa visine i iznijeti iz dijela Starog grada do 300 m, utovariti na kamion i odvesti na deponiju do 30 km. Obračun po m2 | m2 | 170 |
|  |  | Demontaža postojece cementne košuljice d=10cm. Šut prikupiti spustiti sa visine i iznijeti iz dijela Starog grada do 300 m, utovariti na kamion i odvesti na deponiju do 30 km. Obračun po m2 | m2 | 120 |
|  |  | Demontaža starih postojećih drvenih škura. Šut prikupiti i iznijeti iz dijela Starog Grada do 300m, utovariti na kamion i odvesti na deponiju do 30 km. | komad | 91 |
|  |  | Ograđivanje kompletnog gradilišta građevinskom ogradom. | paušal | 1 |
| TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | TESARSKI RADOVI | Nabavka materijala, prevoz, prenos do 300 m iznošenje na visinu i izrada krovne konstrukcije od suve jelove građe . Krovna konstrukcija je istih dimenzija kao postojeća koja je demontirana. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah gvožđa,kotvi, zavrtnjeva klamfi i slično. Obračun po m2 | m2 | 280 |
|  |  | Nabavka materijala, prevoz, prenos do 300 m iznošenje na visinu i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije.Daska je debljene D=24 mm od suve jelove građe optimalne dužine . Obračun po m2 | m2 | 280 |
|  |  | Nabavka materijala, prevoz, prenos do 300 m iznošenje na visinu i postavljanje letvi dim. 3x5 i kontra letvi 3x5 od suve jelove građe optimalne dužine. Obračun po m2 | m2 | 280 |
|  |  | Montaža i demontaža fasadne skele sa duplim prevozom i prenosom do 150 m kroz dio starog grada. Skela se montira sve oko objekta dok traju svi radovi. | m2 | 800 |
|  |  | Zaštita krovne građe zaštitinim sredstvom - tipa žižol | litar | 350 |
| KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | Nabavka materijala, prevoz, prenos do 300 m iznošenje na visinu i postavljanje paropropusne i vodonepropusne folije preko daščane podloge. Foliju preklopiti po pravilima i uslovima proizvođača | m2 | 280 |
|  |  | Nabavka materijala, prevoz, prenos do 300 m, iznošenje na visinu do 15m i postavljanje parne brane -vodonepropusne folije između rogova sa unutrašnje strane krovne konstrukcije. Obračun po m². | m2 | 280 |
|  |  | Nabavka materijala, prevoz, prenos do 300 m, iznošenje na visinu do 15m i postavljanje termoizolacije od staklene mineralne vune debljine d=5cm. Obračun po m². | m2 | 280 |
|  |  | Nabavka materijala, prevoz, prenos do 300 m iznošenje na visinu i pokrivanje novim crijepom tipa kanalica zajedno sa sljemenjacima | m2 | 280 |
|  |  | Novi sljemenjaci | m' | 50 |
| MOLERSKO FARBARSKI RADOVI SA GRAĐEVINSKIM RADOVIMA |  |  |  |  |
|  | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI SA GRAĐEVINSKIM RADOVIMA | IZRADA NOVE PODLOGE-KOŠULJICE. CIJENA OBUHVATA NABAVKU MATERIJALA I IZVOĐENJE RADOVA. OBRAČUN PO M2 | m2 | 120 |
|  |  | Sanacija unutrašnjih zidova sa prethodnim uklanjanjem oštećenih djelova boje na zidovima i sanacije rupa na zidovima ukoliko ih ima. Zatim nanošenje nove boje na zidove u dva sloja. Cijena obuhvata i obradu špaletni oko stare postojeće stolarije koja se ne mijenja, kao i obradu špaletni oko novo ugrađene drvene stolarije. | m2 | 900 |
|  |  | Reparacija stare postojece metalne ograde sa drvenim rukohvatima, na prozorima, sa brusenjem I nanosenjem nove boje na metalne i drvene djelove ograde. Na mjestima gdje nedostaje drveni rukohvat potrebno je uraditi novi, na mjestima gdje nedostaje cijela ograda, potrebno je uraditi novu. | komad | 20 |
|  |  | Nabavka i postavljanje novih keramičkih pločica I klase. Radovi obuhvataju nabavku svog potrebnog materijala I radne snage. Cijena keramickih plocica do maksimalno 30 eura/m2. Izgled I vrstu plocica bira narucioc radova. | m2 | 170 |
| STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| IZRADA I UGRADNJA NOVIH DRVENIH ŠKURA OD SUVOG DRVETA, SA TRAJNOM ZAŠTITOM OD UTICAJA VODE I VLAGE. SVE ŠKURE SU DVOKRILNE. ŠKURE SU SA SVIM POTREBNIM OKOVOM I MEHANIZMOM ZA ZATVARANJE KRILA |  |  |  |  |
|  | STOLARSKI RADOVI | DVOKRILNA ŠKURA 100 X 140 cm | Komad | 4 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 110 X 255 cm | Komad | 2 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 100 X 155 cm | Komad | 4 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 90 X 100 cm | Komad | 1 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 85 X 195 cm | Komad | 8 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 110 X 215 cm | Komad | 1 |
|  |  | DVOKRILNI PROZOR 110 X 215 CM | Komad | 1 |
| MUZEJ |  |  |  |  |
|  | MUZEJ | DVOKRILNA ŠKURA 90 X 120 cm | kom | 1 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 70 X 130 cm | Kom | 12 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 100 X 130 cm | Kom | 1 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 70 X 80 cm | Kom | 16 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 85 X 130 cm | Kom | 1 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 120 X 140 cm | Kom | 17 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 120 X 170 cm | Kom | 19 |
|  |  | JEDNOKRILNA ULAZNA LUČNA VRATA 95 X 205 CM | Kom | 2 |
|  |  | DVOKRILNA ULAZNA LUČNA VRATA 130 X 210 CM | Kom | 1 |
| ARHEOLOŠKI MUZEJ |  |  |  |  |
|  | ARHEOLOŠKI MUZEJ | DVOKRILNA ŠKURA 110 X 140 cm | Komad | 37 |
| LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | LIMARSKI RADOVI | Nabavka, prevoz, prenos do 300 m, iznošenje na visinu do 15m i montaža uvodnih okapnica od pocinkovanog lima, razvijene širine (RŠ) do 45 cm, debljine lima 0,55 mm. Obračun po m'. | m' | 80 |
|  |  | Nabavka, prevoz, prenos do 300 m, iznošenje na visinu do 15m i montaža horizontalnih polukružnih oluka od pocinkovanog lima, razvijene širine (RŠ) 50 cm, širine oluka 12,5 cm i debljine lima 0,55 mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i nitovati sa prednje strane oluka nitnama 0,4 mm, na razmaku od 80 cm .Obračun po m'. | m' | 80 |
|  |  | Nabavka, prevoz, prenos do 300 m i montaža vertikalnih oluka od pocinkovanog lima razvijene širine (RŠ) do 55 cm, dimenzije presjeka ø110, debljine lima 0,55 mm. Djelovi oluka moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Skela uračunata u cijenu.Obračun po m'. | m' | 80 |
|  |  | Nabavka, prevoz, prenos do 300 m, iznošenje na visinu do 15m i montaža opšivki od pocinkovanog lima, uvala kao i sastav novog crijepa sa postojećim razvijene širine (RŠ) do 60 cm, debljine lima 0,55 mm. Obračun po m'. | m' | 80 |

VI Način plaćanja

 Rok plaćanja je: mjesečno, po dostavljanju fakture za izvršene usluge, u roku od 20 dana.

 Način plaćanja je: virmanski.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova odnosno pružanja usluge:

 Rok pružanja predmetnih usluga je isti kao i rok izvođenja predmetnih radova, odnosno 90 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Predmetne usluge će se početi izvršavati danom otpočinjanja predmetnih radova.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 najniža ponuđena cijena  				                        broj bodova    	       100

IX Način i rok i dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati:

- neposrednom podnošenjem na arhivi Naručioca na adresi Trg Sunca 3 Budva

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Sunca 3 Budva, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od  9  do 14 sati, zaključno sa danom  30.12.2020  godine do 09:30  sati.

Ponude će se otvoriti dana 30.12.2020. godine.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje ponuda. Shodno članu 12 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl. list CG", br. 61/20, 65/20 i 71/20), na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.

XI Druge informacije

- Obavezni uslovi. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. - Uslovi sposobnosti privrednog subjekta. Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti:  za obavljanje djelatnosti. B.1. Uslovi za obavljanje djelatnosti. Privredni subjekat treba da:  je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i/ili  posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:  dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;  ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to: - Licencu za reviziju tehničke dokumentacije (revident) odnosno obavljanje poslova stručnog nadzora nad građenjem objekta (stručni nadzor), izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora I izgradnji objekata (Sl.list C.G. br. 064/17, 044/18, 063/18).  Mjesto izvršenja usluga je teritorija Opštine Budva.  Rok važenja ponude je 20 dana od dana otvaranja ponuda.  Garantni rok: Garantni rok na izvršene usluge je 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana izvršene primopredaje predmetnih radova.  Način sprovođenja kontrole kvaliteta: razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca i obilazak gradilišta. Ispunjenost uslova navedenih u zahtjevu za dostavljanje ponuda i nepostojanje sukoba interesa, ponuđač potvrđuje potpisanom i ovjerenom Izjavom na Obrascu 2, koju je dužan da dostavi u ponudi, a koja čini sastavni dio predmetnog zahtjeva za dostavljanje ponuda. Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponuđač izražava cijenu, sa svim troškovima i popustima, bez uračunatog PDV-a. Ponuđena cijena iskazuje se brojkama u eurima. Ponuđena cijena izražava se za cjelokupni predmet nabavke u skladu sa tehničkom specifikacijom. Ponuda se podnosi neposredno ili putem pošte i dostavlja se u zatvorenom omotu (koverat). Na omotu/koverti ponude navodi se: naznaka “Ponuda”, broj Zahtjeva za dostavljanje ponuda, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište i adresa ponuđača i tekst “ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”. Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom na način da se ne mogu naknadno dodavati odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tom ne ošteti list ponude i jemstvenik. Ponuda i dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude, moraju biti potpisana od ovlašćenog lica ponuđača. Ponuda se sačinjava na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom. Ponuda se sačinjava na obrascima koji su sastavni dio ovog zahtjeva. Ponuđač koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu je u obavezi da u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke, Naručiocu dostavi original ili ovjerene kopije dokaza za učešće u predmetnom postupku jednostavne nabavke. Ako ponuđač, u ostavljenom roku, ne dostavi original ili ovjerene kopije dokaza predviđenih zahtjevom, smatraće se da je odustao od ponude i naručilac je dužan da pozove sljedećeg ponuđača, koji je podnio najpovoljniju ponudu, da dostavi original ili ovjerene kopije dokaza predviđenih zahtjevom ili da poništi postupak u skladu Zakonom o javnim nabavkama.

Službenik za javne nabavke                                                        Ovlašćeno lice naručioca,

Predsjednik

Bojana Rajković                                                                            Marko Carević

M.P.

____________________					     ____________________

- NASLOVNA STRANICA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

PONUDU

po Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, broj ____ od ____ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

Ukupan broj označenih stranica ponude: _____________

- PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

- FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr... | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

M.P.                                   (ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

USLOVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE KOJI SU OD ZNAČAJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA

 Rok izvršenja ugovora je ______ dana od dana zaključivanja ugovora.

 Mjesto izvršenja ugovora je _____________________________.

 Rok plaćanja je: _________________________

 Način plaćanja je: ________________________

 Garantni rok: ____________________________________.

 Način sprovođenja kontrole kvaliteta ________________________________.

Rok važenja ponude je ______ dana od dana otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

M.P.                                   (ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

OBRAZAC 2

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenje jednostavnih nabavki ((„Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 074/20 i 102/20) ______(ponuđač)_____ dostavlja

I Z J A V U

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______ od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice      (ime i prezime)   , (svojeručni potpis)

M.P.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN